## Hoja1
(Artº. 25)		MEMÒRIA TÈCNICA					NÚM.		Model ELEC 3 - MEMòRIA TÉCNICA
RE BT
TRAM		Càrrega Simult. %	Potència Kw.	cos j	Tensió (V)	Intens. A	Seccion per fase mm2		Long. m	Moment elec. kW. m		Caiguda de tensió				Tipus de canalitzacions					Conduc. Neutre mm2	Conduc. Protec. mm2
				parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aillam.	sense tub protector	sota tub: Æ en mm		Conductor enterrat prof m	Aillament Instal·l kW
				encastat	sense encas

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (A-B)		100	8	1	230	31,00	5,87		15			1,5	3,5					6	6
DERIVACIONS	C-D	100	1,15	1	230	5,00	0,23		8			3,0	6,9					1,5	1,5
	E-F	100	0,69	1	230	3,00	0,14		8			3,0	6,9					1,5	1,5
	G-H	100	0,46	1	230	2,00	0,09		8			3,0	6,9					1,5	1,5
	I-J	100	0,23	1	230	1,00	0,05		8			3,0	6,9					1,5	1,5
	K-L	100	0,92	1	230	4,00	0,18		8			3,0	6,9					2,5	2,5
	M-N	100	3,68	1	230	16,00	0,72		8			3,0	6,9					2,5	2,5
	O-P
	Q-R
	S-T
	U-V
	W-X
	Y-Z

				IP -

Titular					ÚS A QUE ES					SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA
				DESTINA LA					INSTAL·LADORA AUTORITZATS
EMPLAÇAMENT					Núm,	Pis	Porta		INSTAL·LACIÓ
CARRER					INSTAL·LACIÓ
LOCALITAT					NCP			NOVA		AMPLIACIO		REFORMA
				INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat		SECCIÓ DE LA DERIVACÍÓ INDIV.
EMPRESA
SUBMINISTRADORA					A		mA	RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.
				A		mA
CARACTERÍSTIQUES					SUPERFíCIE LOCAL				Potència màxima admissible (1)					TENSIÓ
EDIFICI
				Potència a instal·lar					INTENSITAT INTERRUPTOR
				GENERAL AUTOMÀTIC

				DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR