MAGNITUDES:

| Prefijo | Numero de Veces la Unidad en el SI |
| --- | --- |
| Mega (M) Kilo (k) | 106 103 |
| Mili (m) Micro () Nano (n) Pico (p) | 10-3 10-6 10-9 10-12 |

RESISTIVIDAD Y COEFICIENTE DE TEMPERATURA

| Sustancia |  | m{Valor de  a temperatura ambiente} | (C-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductores | Aluminio Carbón Constantan Cobre Hierro Latón Manganina Mercurio Nicrom Plata Plomo Wolframio | 2,8x10-8 3.500x10-8 49x10-8 1,7x10-8 12x10-8 7x10-8 43x10-8 94x10-8 100x10-8 1,6x10-8 22x10-8 5,5x10-8 | 0,0037 -0,0005 Despreciable 0,0039 0,0047 0,002 Despreciable 0,00088 0,0004 0,0037 0,0043 0,0045 |
| Aislantes | Ambar Azufre Baquelita Cuarzo Ebonita Madera Mica Vidrio | 5x1014 1015 2x105 - 2x1014 75x1016 1013 - 1016 108 - 1011 1011 - 1015 1010 - 1014 |  |

R = L/S

R = V.I

Variación de la resistividad respecto de la temperatura

t = 20(1+.t)

EJERCICIOS RESUELTOS:

1. Calcular el valor de la resistencia de un conductor de cobre de 20mm de longitud y 0,5cm de diámetro:

S=πd24=0,524=0,196mm2=1,9×10−7m2

R=ρls=1,7×10−8201,9×10−7=1,79Ω

2. El valor de una resistencia de nicrom medido a 20°C es de 50. Calcular el valor que tendrá si la temperatura asciende a 100°C.

Rt=R20(1+α∗Δt)=50[1+4×10−4×(100−20)]=51,6Ω

3. ¿Cuánto valdría la potencia disipada por una resistencia de 25, por la cual circula una corriente de 6A? Calcular el calor desarrollado durante un tiempo de 30 minutos.

P=I2⋅R=62×25=900W

C=0,24⋅P⋅t=0,24×900×1.800=388.800calorías

4. Calcular las intensidades por cada malla de la red de la figura:

|  | E1=20V E2=10V E3=20V E4=E5=5V | R1=4 R2=2 R3=6 R4=5 R5=3 R6=2 R7=10 |
| --- | --- | --- |

E1 - E2 = (R1 + R2 + R3 + R4).I1 - R4.I2 - R3.I3

E2 - E3 = (R4 + R5 + R6).I2 - R4.I1 - R6.I3

E4 - E5 = (R3 + R6 + R7).I3 - R3.I1 - R6.I2

10 = 17I1 –   5I2 –   6I3

-10 = -5I1 + 10I2 –   2I3

0 = -6I1 –   2I2 + 18I3

Resolviendo por determinantes:

I1=10−5−6−1010−20−21817−5−6−510−2−6−218=0,36A

I2=1710−6−5−10−260182062=−0,81A	I3=17510−510−106−202062=0,03A

La corriente I2 circula en sentido contrario al indicado.

5. Calcular la ddp entre los puntos a y b y las corrientes por las resistencias del circuito de la siguiente figura.:

Vcd=E=20v⇒I1=204+6=2010=2A	I2=202+8=2010=2A

Vad=6∗2=12VVbd=8∗2=16V	Como Vd=0 la Vab=4V

Nota: Si las 4 resistencias tuviesen el mismo valor de R, la dpp entre los puntos a y b seria de 0V.

EJERCICIOS PROPUESTOS:

- ¿Cuál será la longitud necesaria para construir una resistencia de 10 con un hilo de Nicrom de 0,1mm de diámetro?

  - Solución: L = 78mm.

- El rotor de un alternador está bobinado con hilo de cobre y tiene una resistencia de 0,87 medida a 60°C. Calcular el valor de la resistencia cuando el rotor se ha enfriado y la temperatura ambiente es de 20°C.

  - Solución: R20 = 0,752

- Calcular el valor de la resistencia de un conductor de aluminio de 20mm de longitud y 0,25mm de diámetro cuando se calienta a 100°C.

  - Solución: Rt = 14,77

- Deducir la fórmula de la resistencia equivalente de las redes de la siguiente figura:

  - Solución: Req = R1 + [(R2.R3)/(R2+R3)]; Req = [(R1+R2).R3]/[(R1+R2)+R3]

- La placa de una cocina eléctrica es de 1500w y se conecta a una red de 220v. Calcular el valor de la corriente que circula por ella y el valor de la resistencia. ¿Cuántos Kwh consumirá durante 20 minutos?

  - Solución: I = 6,8A    R = 32,2    W = 0,5Kwh

- Calcular la corriente y la dpp en cada una de las resistencias de la red de la siguiente figura

|  | E=10v R1=0,5 R2=2 R3=1,5 R4=4 R5=10 |
| --- | --- |

a.	Solución: IR1=3,48A    IR2=2,66A    IR3=1,95A     IR4=0,73A     IR5=0,825A

VR1=1,74v    VR2=5,32v    VR3= VR4=2,93v     VR5=8,25v

- Calcular la corriente por cada malla del circuito de la siguiente figura:

|  | E1=2v E2=5v E3=1v E4=4,5v E5=10v E6=1,5v | R1=2 R2=0,5 R3=1 R4=5 R5=1,5 R6=10 R7=2,5 R8=0,5 |
| --- | --- | --- |

a.	Solución: I1=2,47A    I2=2,81A    I3=3,04A

- Calcular la Resistencia equivalente del circuito de la siguiente figura:

|  | E = 10v R1 = 0,5 R2 = 2 R3 = 10 R4 = 6 R5 = 2,5 R6 = 12 |
| --- | --- |

  - Solución: Req=5,5

- Calcular, por el método de mallas, la Vab y la Corriente que circula por la resistencia de 10 de la siguiente figura:

a.	Solución: Vab=-2,86v    I=0,286A

- Calcular la Corriente que circula por la R4 de la siguiente figura:

|  | E = 100v R1 = 5 R2 = 20 R3 = 5 R4 = 15 |
| --- | --- |

a.	Solución: I = 10,6A

- Calcular la dpp entre los puntos a y b del circuito de la siguiente figura. Calcular las corrientes que circulan por las resistencias.

|  | E1 = 1,5v E2 = 2v E3 = 2,5v | R1 = 1,5 R2 = 0,5 R3 = 2,5 R4 = 1 |
| --- | --- | --- |

a.	Solución: Vab = 1,47v    I1 = 1A    I2 = 4A    I3 = 1A